**Сводки отзывов к проекту документа по стандартизации**

**СТ РК ISO 75-1 «Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 1. Общий метод испытания»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер раздела,** **подраздела, пункта,** **подпункта,** **приложения проекта****стандарта** | **Замечания или предложения по****проекту стандарта** | **Заключение разработчика с** **обоснованием причин непринятия****замечаний и предложений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Государственные органы (1)** |
| 1. **Министерства энергетики РК**

Исх. № 03-13/10019 от 27.05.2022г. |
|  | В целом по проекту стандарта | По всему тексту стандарта проверить применение терминов «прогиб» и «изгиб» | Принято  |
|  | Наименование стандарта | В наименовании стандарта слово «нефтехимическая» предлагаем заменить словом «нефтегазохимическая». | Не принятоНаименование проекта стандарта идентичен с наименованием стандарта ISO 75-1  |
|  | Раздел 1, пункт 1.1 | Привести в соответствие с наименованием стандарта, так как в пункте 1.1 речь идет о «прогибе (изгибе)», в то время как в наименовании стандарта только об «изгибе». | Принято  |
|  |  | **Министерства энергетики РК**Исх. № 03-13/19579 от 25.08.2022г. |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет.(повторное согласование) |  |
| 1. **Комитет экологического регулирования и контроля**

**Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК** Исх. № 28-02-28/5523 от 17.06.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **Комитет промышленной безопасности**

**Министерства по чрезвычайным ситуациям РК**Исх. № 19-04-08-2256/1101 от 20.06.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**

**Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК**Исх. № 24-02-24/5704 от 23.06.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **Комитета индустриального развития**

**Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**Исх. № 25-19/02-2073 от 24.08.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (2)** |
| 1. **Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»**

Исх. № 05819/17 от 11.05.2022г. |
|  |  |  Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **Палата предпринимателей Актюбинской области**

Исх. № 0916/РПП04 от 27.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| **Ассоциации (3)** |
| **Научно-исследовательским институтам и/или исследовательским лабораториям (при наличии) (4)** |
| **Органы по подтверждению соответствия (4.1)** |
| 1. **ОПС ТОО «Жаңабет»**

Исх. №01-02/01-22-81 от 12.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ОПС АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»**

Исх. №ВПР-СИО/768 от 16.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ОПС ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт»**

Исх. № 226 от 19.07.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ТОО «Т-Стандарт»**

Исх. № 1169 от 19.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| **Испытательные лаборатории (4.2)** |
| 1. **ИЛ ТОО «Центр Безопасности Ltd»**

Исх. №13 от 02.06.2022г. |
|  |  |  Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ИЛ ТОО «NS Service Group»**
 |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ИЛ ПК «Качество»**

Исх. №21 от 03.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ИЛ ТОО «RD fire group»**

Исх.№10 от 17.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ИЛ ТОО «Test Standard Engineering»**

Исх.№38/01-03 от 17.08.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
|  |  | 1. **ИЛ ТОО «Кашаган Контроль»**

Исх.№ КК-22/22 от 22.08.2022г. |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| **Предприятия (4.3)** |
| 1. **ТОО «Компания Нефтехим LTD»**

Исх.№1-01-02/639 от 11.05.2022г.  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по СКО**

Исх. №2186 от 12.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ТОО АО «Эмбамунайгаз»**

Исх.№2707 от 17.05.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»**

Исх.№237 от 05.07.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 1. **ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (КазМунайГаз)**

Исх.04-04-01/0388 от 25.08.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
|  |  | 1. **Фирма Астанапластик ИП Прокопенко С.В.**

б/н |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| **24. ТОО «Трубпром» (Завод Полиэтиленовых труб)**№74 от 05.09.2022г. |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |

*Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по*

*стандартизации:*

*Общее количество отзывов: 24*

*из них: без замечаний и предложений: 23*

*с замечаниями и предложениями: 1*

*Общее количество замечаний: 3*

*из них: принято: 2;*

*не принято:1.*

**Заместитель Генерального директора**

**РГП «КазСтандарт» А. Шамбетова**