Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Птица сельскохозяйственная

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПТИЦ

Основные положения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от « »___________ №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Птица сельскохозяйственная

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПТИЦ

Основные положения

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению лабораторной диагностики туберкулеза птиц.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения

+++ - рекомендуется;

++ - рекомендуется, но имеет ограничения;

+ - подходит в очень ограниченных случаях;

–  - не соответствует;

ПЦР- полимеразная цепная реакция.

4 Диагностические техники

Таблица 1 - Тесты доступные для диагностики птичьего туберкулеза и их назначение

|  | Назначение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод | Свобода поппуляции от инфекции | Свобода отдельных животных от инфекции перед перемещением | Содействие политике искоренения | Подтверждение клинических случаев | Распространение инфекции -надзор | Иммунный статус у отдельных животных или популяций после вакцинации |
| Идентификация возбудителя |  |  |  |  |  |  |
| Окрашивание по Цилю-Нильсену | - | - | - | ++ | - | - |
| Культура | - | - | - | ++ | - | - |
| Туберкулиновый тест | ++ | +++ | + | - | ++ | - |
| Гемагглютинация (окрашенный антиген) | + | +++ | + | - | ++ | - |
| ПЦР | ++ | + | - | +++ | - | - |
| (a) Рекомендуется использовать комплекс методов идентификации возбудителя, применяемых к одному и тому же клиническому образцу |  |  |  |  |  |  |

5 Идентификация возбудителя

Если в стае имеется характерный анамнез птичьего туберкулеза и при вскрытии у птиц обнаруживаются типичные поражения, для установления диагноза обычно достаточно обнаружения кислотоустойчивых бацилл (AFB) в мазках или срезах пораженных органов, окрашенных методом Циля-Нильсена. Иногда возникают случай, предположительно в результате больших доз заражения, приводящий к острому подавляющему заболеванию, при котором пораженные органы, наиболее очевидно печень, имеют вид "сафьяновой кожи" с мелкими сероватыми или желтоватыми пятнами. В таких случаях AFB может и не быть обнаружен, но при тщательном осмотре будут обнаружены параллельные пучки коричневатых сокращенных бацилл. Продление стадии окрашивания горячим карболом и фуксином по методу Циля-Нильсена до 10 мин обычно показывает, что это действительно кислоустойчивые бациллы с необычно высокой стойкостью к проникновению красителя. С недавних пор, для специфической идентификации возбудителя. Для специфической идентификации возбудителя были использованы ДНК-зонды и методы полимеразной цепной реакции (ПЦР). Традиционно, M. a. отличают от обычных нехромогенных медленно растущих организмов по их способности расти при температуре 42 °C (M. a. avium). Mycobacterium genavense привередлива и необходимы особые условия для ее роста и определения (Шитае и др., 2010).

5.1.1 Культура

Если имеется характерный анамнез заболевания и при вскрытии обнаружены поражения, но в мазках или срезах не видно AFB, необходимо попытаться выделить возбудителя из материала, взятого при вскрытии. Обычно оптимальным органом для этого является печень или селезенка, но если туша разлагается, то костный мозг может оказаться более подходящим, так как он может быть менее загрязненным. Как и в случае с культурой M. bovis, перед культивированием нестерильные образцы необходимо обработать моющим средством, щелочью или кислотой для уничтожения быстрорастущих микроорганизмов (см. главу 3.1.13 Туберкулез млекопитающих [инфекция Mycobacterium tuberculosis complex]). Mycobacterium a. avium лучше всего растет в таких средах, как Lowenstein-Jensen, Herrold's medium, Middlebrook 7H10 и 7H11 или Coletsos, с добавлением 1 % пирувата натрия. Иногда необходимо включение микобактерина, так как он используется для выделения M. a. paratuberculosis и M. a. silvaticum. Рост может быть ограничен краем конденсационной воды. Культуры должны инкубироваться не менее 8 недель. Обычно M. a. avium образует «ровные» колонии в течение 2-4 недель; встречаются и шероховатые варианты. Более короткое время инкубации может быть достигнуто при использовании жидкостной культуральной системы BACTEC или автоматизированной флуоресцентной культуральной системы MGIT 960. Mycobacterium a. avium также можно обнаружить в сильно инфицированной ткани с помощью обычной ПЦР, что также позволяет ускорить идентификацию патогена (Моравкова и др., 2008). В настоящее время наилучшим методом (несмотря на довольно высокую стоимость одного теста) можно считать прямое обнаружение и количественное определение M. a. avium с помощью количественной ПЦР в реальном времени IS901 (Каевска и др., 2010; Слана и др., 2010).

Для M. genavense оптимальной твердой средой является среда Middlebrook 7H11, подкисленная до pH 6 и дополненная кровью и древесным углем (Реалини и др., 1999). Инкубационный период при 37 °C должен быть продлен как минимум до 6 месяцев ("Шитайе и др., 2010).

Типирование микобактерий до уровня вида и подвида требует специализированной лаборатории. Обычные биохимические тесты для идентификации вида занимают много времени и не позволяют отличить M. avium от M. intracellular. Таким образом, разнородная группа микобактерий, включающая оба вида, обычно классифицируется под названием M. avium complex (MAC). Сероагглютинация, основанная на специфичности сахарных остатков поверхностных гликопептидолипидов, позволяет классифицировать организмы M. avium complex (MAC) на 28 сероваров ("Волински и Шефер", 1973). В настоящее время доступны более сложные методы типирования, направленные на специфические клеточные стенки, такие как иммуносорбентный анализ с использованием моноклональных антител к основным сероварам и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Серовары 1-6, 8-11 и 21 в настоящее время приписываются к M. a. avium и M. a. hominissuis, а серовары 7, 12-20 и 25 - к M. intracellular. К сожалению по ряду сероваров нет единого понимания, и некоторые изоляты не могут быть типированы (Индерлид и др., 1993). Птичий туберкулез у птиц вызывается M. a. avium типов 1, 2 или 3. Если изолят не относится к одному из этих трех серотипов, необходимо провести дальнейшие идентификационные тесты (ПЦР IS901). Однако следует помнить, что поверхностные туберкулезные поражения у птиц в клетках, особенно у попугаев, могут быть вызваны M. tuberculosis, и для точной идентификации следует использовать \S6110 ПЦР.

6 Методы распознавания нуклеиновых кислот

В последнее время для видообразования используются специфические и надежные генетические тесты ("Саито и др., 1990). Коммерческие зонды для гибридизации нуклеиновых кислот стали "золотым стандартом" для различения культур M. avium и M. intracellular. M. genavense также можно выделить с помощью этих тестов. Был разработан еще один зонд, который охватывает весь MAC, поскольку были описаны настоящие штаммы MAC, которые не вступают в реакцию со специфическими зондами M. avium и M. intracellular (Соини и др., 1996). Тем не менее, сообщалось об ошибках в определении из-за перекрестной реактивности, что может иметь серьезные последствия ("Ван Инген и др., 2009"). Для идентификации культур микобактерий, включая MAC, были разработаны различные отечественные молекулярные методы. Метод мультиплексной ПЦР для дифференцирования M. avium от M. intracellular и M. tuberculosis complex имеет некоторые преимущества (Кузинс и др., 1996). Также может использоваться секвенирование 16S рРНК (Киршнер и др., 1993). Для обнаружения и идентификации видов, относящихся к комплексу M. avium, непосредственно из полученных образцов были разработаны независимые от культуры отечественные молекулярные тесты (Кеавска и др., 2010).

Mycobacterium a. avium, возбудитель туберкулеза птиц ("Торел и др., 1990), ранее обозначавшийся только как M. avium species, отнесен к серотипам 1-3 в рамках комплекса M. avium из 28 серотипов ("Волински и Шефер", 1973). Как показали молекулярно-биологические исследования, обнаруженная инсерционная последовательность IS901 (Кунце и др., 1992) имеется не только у изолятов вышеуказанных серотипов, но и у изолятов, опасных для птиц, которые не удалось типировать из-за возникновения аллергической реакции (Павлик и др., 2000). В эпидемиологических исследованиях стандартизированный метод IS907 RFLP заменил серотипирование ("Дворска и др.., 2003).

7 Иммунологические методы

Тесты, используемые для экспорта, зависят от требований отдельных стран к импорту. Туберкулиновый тест или тест на гемагглютинацию (окрашивание антигена) чаще всего используются для проверки птицы, выставляемой на экспорт.

7.1 Туберкулиновый тест

Туберкулиновый тест является наиболее широко используемым тестом на домашних птицах и единственным тестом, для которого существует международный стандарт на реагент. В качестве туберкулина используется стандартный птичий очищенный белковый дериват (PPD). Птиц тестируют путем внутрикожной инокуляции в бородку 0,05 мл или 0,1 мл туберкулина (содержащего приблизительно 2000 международных единиц [МЕ]), используя очень тонкую иглу размером приблизительно 10 мм х 0,5 мм. Тест проводится через 48 часов, и положительной реакцией считается любая припухлость в этом месте, от небольшого твердого узелка диаметром около 5 мм до грубого отека, распространяющегося на другую плетку и вниз по шее. С практикой можно успешно прививать даже очень маленьких неполовозрелых птенцов. Впрочем, неполовозрелых птиц можно прививать в гребень, однако результаты могут оказаться не столь надежными. Туберкулиновая проба, сделанная в перепонку крыла индеек менее надежна, чем у домашних птиц. Данный метод был ранее рекомендован, однако не дал видимых результатов. Других птиц также можно тестировать путем введения массы в перепонку крыла, но результаты, как правило, неудовлетворительны. Мускусных уток и некоторых видов фазанов также прививают в открытые участки кожи, однако и здесь нельзя полностью полагаться на результаты, ввиду сложностей интерпретации. Также было описано прививание водоплавающих птиц в перепонку ног; тест не чувствительный и часто осложняется инфекциями в месте инокуляции.

У фазанов туберкулиновая проба может проводиться одним из двух способов. В первом случае 0,05 мл или 0,1 мл туберкулина вводят в кожу нижнего века. О положительном результате свидетельствует выраженный отек в месте инъекции через 
48 часов. В качестве альтернативы 0,25 мл туберкулина вводят в грудные мышцы и наблюдают за птицами в течение 6 - 10 часов. Инфицированные птицы будут проявлять признаки депрессии и держаться в стороне от стада, возможны случаи внезапной смерти. У неинфицированных птиц клинические признаки не проявляются.

7.2 Тест на окрашенный антиген

7.2.1 Подготовка антигена

Антиген, окрашенный 1 % малахитовым зеленым, используется для быстрого теста агглютинации пластин цельной крови (Розанска, 1965). Штамм, используемый для приготовления окрашенного антигена, должен быть гладким и не подвергаться аутоагглютинации в солевой суспензии. Он должен соответствовать характеристикам M. a. avium.

Рекомендуется использовать штамм, который позволяет выявить инфекцию любого серотипа, а не конкретного серотипа, который наиболее вероятно встретить (в Европе серотип 2 для домашних птиц, серотип 1 для водоплавающих птиц, а также птиц и свиней в США). Предпочтительным может оказаться использование штамма, высокоспецифичного для выявляемого им серотипа. Специфичность штаммов можно определить только путем тестирования их в качестве антигенов, хотя в целом антиген серотипа 2 всегда выявляет инфекцию серотипа 3 и наоборот. Штаммы серотипа 1 чаще обнаруживают широкий спектр инфекции, и часто также выявляют инфекции микобактерий или M. a. silvaticum. Основания для отказа от культуры, содержащей более одного штамма M. a. avium, нет, при условии, что она демонстрирует желаемые свойства чувствительности и специфичности. Согласованность результатов между отдельными сериями будет проще при использовании чистых культур.

Организм следует выращивать в подходящей жидкой среде, такой как Миддлбрук 7H9, содержащей 1% пирувата натрия для лучшего роста. Хороший рост достигается примерно через 7 дней. Жидкая культура используется в качестве посевного материала для приготовления объемного антигена.

Антиген для тестов на агглютинацию лучше всего выращивать на твердой среде, такой как Лоуэнштейн-Йенсен или 7H11, содержащей 1 % пирувата натрия вместо глицерина, используя колбы Ру или большие бутыли. Использование твердой среды максимально повышает вероятность обнаружения любого загрязнения, а антигены, выращенные на некоторых жидких средах, не агглютинируются специфическими антителами. Жидкую посевную культуру следует разбавлять (исходя из опыта), чтобы получить дискретные колонии на твердой среде. Это обычно дает наилучший результат и увеличивает вероятность обнаружения заражения. Как правило, 10 мл инокулята достаточно, чтобы обеспечить промывку всей поверхности и достаточную влажность воздуха во флаконе, близкую к 100 %.

Флаконы инкубируют при 37 °C, и для большинства штаммов хороший рост достигается через 14 - 21 день. Антиген собирается путем добавления стерильных стеклянных шариков и удвоенного объема стерильного нормального физраствора (содержащего 0,3 % формалина), который использовался для инокуляции флакона. Затем флакон осторожно встряхивают, чтобы смыть весь рост, промывку собирают в стерильный флакон и повторно инкубируют при 37°C в течение 7 дней. Убитые бациллы затем дважды промывают в стерильном нормальном физиологическом растворе с 0,2 % формалином путем центрифугирования и повторного взвешивания. Эта последовательность более безопасна, чем первоначальный метод, при котором промывание проводилось до инкубации, убивающей организмы. Наконец, бациллы снова центрифугируют и повторно суспендируют в стерильном нормальном физиологическом растворе, содержащем 0,2 % формалина и 0,4 % цитрата натрия, до концентрации около 1010 бактерий на мл. Это соответствует концентрации, в десять раз превышающей ту, которая соответствует пробирке № 4 по шкале МакФарланда.

Культуры на антиген следует проверять на загрязнение ежедневно в течение первых 5 дней инкубации. Суспензию, приготовленную из смывов культур, также повторно исследуют микроскопически (на предмет вероятных загрязнителей, таких как дрожжи) и перепроверяют на культуре, чтобы убедиться, что формалин убил микобактерии.

7.2.2 Валидация антигена

Культуры должны быть проверены окрашиванием по Граму на присутствие организмов, отличных от микобактерий.

Одна или несколько партий агглютинирующего антигена должны быть проверены на эффективность в отношении естественно или искусственно зараженных туберкулезом птиц путем сравнения со стандартным препаратом с известной эффективностью. Эффективность по сравнению со стандартным препаратом не должна значительно отличаться от заявленной на этикетке. Каждый флакон с антигеном должен быть протестирован с применением обычной куриной сыворотки (для выявления аутоагглютинации) и M. a. avium положительной куриной сыворотки с низким и высоким содержанием антител. По возможности это следует делать вместе с предыдущей партией окрашенного антигена. Флаконы, показавшие удовлетворительную реакцию агглютинации с антисыворотками, теперь можно объединить и окрасить антиген. Это осуществляется путем добавления 3 мл 1 % раствора малахитового зеленого на 100 мл суспензии.  Окрашенный антиген затем следует проверить с использованием цельной крови так же, как неокрашенный антиген был проверен с использованием сыворотки. Агглютинирующий антиген должен храниться не менее 6 месяцев в холодильнике при температуре 4 °C, и гораздо дольше, если его заморозить при температуре минус 20 °C или ниже. Если партия не использовалась в течение длительного времени, ее следует перепроверить, особенно на аутоагглютинацию.

Единственный необходимый тест на безопасность - это анализ культуры неомыляемого антигена после 7 дней инкубации, для того чтобы убедиться, что все бациллы погибли.

7.2.3 Процедура проведения тестов

Тест агглютинации окрашенного антигена показал хорошие результаты, особенно на домашних и декоративных водоплавающих птицах. Каплю (0,05 - 0,1 мл) антигена смешивают с таким же объемом свежей цельной крови, полученной путем венепункции, на белой фарфоровой или эмалированной плитке. Смесь взбалтывают в течение 2 мин и проверяют на агглютинацию. Агглютинация может быть значительной, в этом случае она очевидна, или довольно тонкой, в этом случае она наиболее четко видна как скопление окрашенного в малахитово-зеленый цвет антигена по краю капли, при этом в центре остается нормальный красный цвет крови. Этот тест эффективен для скрининга больших стад для немедленной выбраковки, и поэтому имеет преимущества перед туберкулиновой пробой для контроля заболевания даже у домашних птиц. Также было установлено, что у домашних птиц он показывает более надежный результат, чем туберкулиновая проба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – В случае с инфекцией M. tuberculosis у птиц, содержащихся в клетках, ни туберкулиновый тест с птичьим туберкулином, ни тест агглютинации окрашенных антигенов не будут давать очевидных результатов.

8 Требования к диагностическим биологическим препаратам

8.1 Справочная информация

Вакцин не существует.

Птичий туберкулин - это препарат очищенных белковых производных (PPD), изготовленный из термически обработанных продуктов роста M. a. avium. Он вводится внутрикожно для выявления гиперчувствительности замедленного типа и служит средством идентификации птиц, инфицированных или сенсибилизированных к одному и тому же виду туберкулезной палочки. Он также используется в качестве вспомогательного средства для дифференциальной диагностики при проведении сравнительного внутрикожного туберкулинового теста на туберкулез крупного рогатого скота (см. главу 3.1.13).

При производстве инъекционных диагностических биологических препаратов, таких как туберкулин, следует придерживаться общих принципов, изложенных в главе 1.1.8 «Принципы производства ветеринарных вакцин". Стандарты, изложенные здесь и в главе 1.1.8, носят общий характер и могут быть дополнены национальными и региональными требованиями.

9 Схема производства и минимальные требования к производству туберкулина

9.1 Описание образцов

9.1.1 Биологические свойства основного образца

Штаммы M. a. avium, используемые для приготовления культур образцов, должны быть выявлены как род с помощью соответствующих тестов. Например, штаммы, рекомендованные Европейским союзом (ЕС), - D4ER и TB56. Также можно ориентироваться на Всемирную организацию здравоохранения (1987).

9.1.2 Критерии качества (стерильность, чистота, отсутствие посторонних веществ)

Необходимо убедиться в том, что культуры образцов не содержат загрязняющих организмов и способны производить туберкулин с достаточной мощностью. Необходимые тесты описаны ниже.

9.2 Метод производства

9.2.1 Процедура

Исходный материал хранится в виде запаса сублимированных культур. Если культуры были выращены на твердой среде, необходимо адаптировать организм для выращивания в качестве плавающей культуры. Это легче всего сделать, добавив кусочек картофеля в колбу с жидкой средой (например, средой Уотсона-Рида). Когда культура адаптируется к жидкой среде, ее можно поддерживать путем пересева с интервалом в 2 - 4 недели («Ангус», 1978; «Хагсма и Ангус», 1995).

Организм культивируют в модифицированной синтетической среде Дорсета-Хенли, затем убивают путем нагревания в текучем паре и фильтруют для удаления клеток. Белок в фильтрате осаждается химическим путем (используется сульфат аммония или трихлоруксусная кислота [ТХУ]), промывается и ресуспендируется. Можно добавить антимикробный консервант, не вызывающий ложноположительных реакций, например, фенол (не более 0,5 % [w/v]). Не следует использовать производные ртути. В качестве стабилизатора может быть добавлен глицерин (не более 10 % [w/v]) или глюкоза (2,2 % [w/v]). Продукт асептически дозируется в стерильные нейтральные стеклянные контейнеры, которые затем герметично закрываются для предотвращения загрязнения. Продукт может быть высушен сублимационным способом.

9.2.2 Требования к составу

Должно быть доказано, что субстрат для производственной культуры способен производить продукт, соответствующий стандартам Европейской фармакопеи (2000) или другим международным стандартам. Он должен быть свободен от ингредиентов, вызывающих токсические или аллергические реакции.

9.2.3 Контроль производства

Внутрипроизводственный контроль

Производственные колбы, инокулированные из подходящих посевных культур, инкубируются в течение соответствующего периода времени. Все колбы с признаками загрязнения или грубого аномального роста должны быть отбракованы после автоклавирования. По мере инкубации поверхностный рост многих культур становится влажным и может опуститься в среду или на дно колбы. При использовании туберкулинов PPD pH растворенного осадка (так называемого концентрированного туберкулина) должен составлять pH 6,6-6,7. Уровень белка в концентрате PPD определяется по методу Кьельдаля. Обычно сравнивают общий азот и осаждаемый трихлоруксусной кислотой азот.

9.2.4 Испытания партии готовой продукции

i)	 Стерильность

Проверка на стерильность обычно проводится в соответствии с Европейской фармакопеей (2000) или другими руководствами (см. также главу 1.1.9 Испытания на стерильность и отсутствие загрязнения биологических материалов, предназначенных для ветеринарного применения).

ii) Природа

Одна или несколько партий туберкулина могут быть проверены на специфичность вместе со стандартным препаратом бычьего туберкулина путем сравнения реакций, полученных на морских свинках, у которых выявилась восприимчивость к M. bovis, с использованием процедуры, аналогичной описанной в разделе C.2.2.4.iv. На морских свинках, привитых M. bovis, должно быть показано, что действие препарата птичьего туберкулина составляет не более 10% от действия стандартного препарата бычьего туберкулина, использованного в тесте на эффективность.

iii) Безопасность

Туберкулин PPD можно исследовать на отсутствие живых микобактерий с помощью ранее описанного культурального метода. Этот культуральный метод, не требующий применения препаратов на животных, используется во многих лабораториях, и его применение рекомендуется многими организациями. Ниже приводится ранее описанный метод оценки безопасности PPD с использованием экспериментальных животных. Двум морским свинкам, каждая из которых весит не менее 250 г и которые ранее не подвергались воздействию каких-либо препаратов, которые могут помешать проведению теста, подкожно вводят 0,5 мл тестируемого туберкулина. В течение 7 дней никакие аномальные эффекты не должны проявляться.

Испытания туберкулина на наличие живых микобактерий могут проводиться либо на туберкулине непосредственно перед его выдачей в конечные контейнеры, либо на образцах, взятых из самих конечных контейнеров. Необходимо взять образец объемом не менее 10 мл и ввести его внутрь брюшной полости или подкожно не менее чем двум морским свинкам, разделив тестируемый объем поровну между ними. Желательно взять большую пробу, 50 мл, и сконцентрировать любые остаточные микобактерии путем центрифугирования или мембранной фильтрации. За морскими свинками наблюдают не менее 42 дней, а при вскрытии проводят макроскопическое исследование. Любые обнаруженные поражения исследуются микроскопически и с помощью культуры. Каждый заполненный контейнер должен быть осмотрен перед маркировкой, и все контейнеры с отклонениями от нормы должны быть утилизированы.

Тест на отсутствие токсических или раздражающих свойств должен быть проведен в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи (2000).

Для испытания на отсутствие раздражающего действия трем морским свинкам, которые ранее не подвергались воздействию каких-либо препаратов, которые могли бы помешать проведению испытания, внутрикожно^ в каждом из трех случаев вводится эквивалент 500 МЕ тестируемого препарата в объеме 0,1 мл. Каждой морской свинке, а также каждой из трех контрольных морских свинок, которым ранее не делали инъекций, через 15-21 день после третьей инъекции вводят внутрикожно^ ту же дозу того же туберкулина. При измерении через 24-28 часов реакции двух групп морских свинок не должны существенно отличаться.

iv) Эффективность партии

Эффективность птичьего туберкулина определяется на морских свинках, зараженных M. a. avium, путем сравнения со стандартным препаратом, калиброванным в МЕ.

Для проведения теста используется не менее девяти морских свинок-альбиносов, каждая весом 400-600 г. Прививание морских свинок осуществляется путем введения каждой из них, путем глубокой внутримышечной инъекции, соответствующей дозы инактивированного или живого M. a. avium. Тест проводится через 4-6 недель следующим образом: Необходимо выбрить бока морских свинок так, чтобы обеспечить пространство для трех-четырех инъекций с каждой стороны. Приготовить не менее трех растворов туберкулина для тестирования и не менее трех растворов стандартного препарата в изотоническом буферном растворе, содержащем 0,0005% (w/v) полисорбата 80 (Tween 80). Набрать растворы так, чтобы образовавшиеся реакции имели диаметр не менее 8 мм и не более 25 мм. Распределить растворы по местам инъекций случайным образом в соответствии с дизайном латинского квадрата. Растворы соответствуют 0,001, 0,0002 и 0,00004 мг белка в конечной дозе 0,2 мл, вводимой внутрикожно.

Через 24 часа измеряют диаметр реакций и рассчитывают результаты с помощью стандартных статистических методов, принимая диаметр прямо пропорциональным логарифмам концентраций туберкулинов. Предполагаемая потенция должна составлять не менее 75 % и не более 133 % от потенции, указанной на этикетке. Испытание недействительно, если фидуциальные пределы ошибки (p = 0,95) составляют не менее 50 % и не более 200 % от расчетной эффективности. Если партия не прошла тест на эффективность, тест может быть повторен один или несколько раз при условии, что окончательная оценка эффективности и фидуциальных пределов основана на объединенных результатах всех тестов.

Рекомендуется, чтобы птичий туберкулин содержал эквивалент не менее 
25 000 МЕ/мл или приблизительно 0,5 мг белка на мл, что дает дозу для практического использования 2500 МЕ/0,1 мл.

10 Требования к оформлению разрешения/регистрации/лицензирования

10.1 Процесс производства

Процесс производства должен соответствовать требованиям Европейской фармакопеи (2000) или других международных стандартов.

10.2 Требования к безопасности

10.2.1 Безопасность целевых и нецелевых животных

Антимикробные консерванты или другие вещества, которые могут быть добавлены в туберкулин, должны быть установлены, во избежание снижения безопасности и эффективности продукта. Максимально допустимая концентрация для фенола составляет 0,5 % (в/в), а для глицерина – 10 % (в/в). pH должен составлять от 6,5 до 7,5.

10.2.2 Меры предосторожности (опасности)

Опыт применения туберкулина как на людях, так и на животных позволяет установить, что при внутрикожном введении туберкулина в соответствующем разведении возникает локализованная реакция в месте инъекции без общих проявлений. Даже у очень чувствительных людей тяжелые, общие реакции встречаются крайне редко и носят ограниченный характер.

10.3 Стабильность

Во время хранения жидкий птичий туберкулин должен быть защищен от света и находиться при температуре 5 °C (± 3 °C). Сублимированные препараты можно хранить при более высоких температурах (но не выше 25 °C), в защищенном от света месте. В процессе использования периоды воздействия высоких температур или прямого солнечного света должны быть минимальными. При условии хранения туберкулинов при температуре от 2 °C до 8 °C и в защищенном от света месте их можно использовать до конца следующих периодов после последнего удовлетворительного теста на эффективность:

- жидкие туберкулины PPD – 2 года;

- лиофилизированные туберкулины PPD – 8 лет;

- разбавленные туберкулины HCSM (heat-concentrated synthetic-medium) – 2 года.

БИБЛИОГРАФИЯ

АНГУС Р.Д. (1978). Производство эталонных туберкулинов PPD для ветеринарного использования в соединенных штатах. J. Biol. Стандарт., 6, 221.

КУЗИН Д., ФРАНСИС Б. И ДОУСОН Д. (1996). Мультиплексная ПЦР представляет собой недорогую альтернативу методам ДНК-зондирования для быстрой идентификации mycobacterium avium и mycobacterium intracellulare. J. Clin. Microbiol., 34,2331-2333.

ДВОРСКА Л., БУЛТ.Ж., БАРТОС М., МАТЛОВА Л., СВЯСТОВА П., ВЕСТОН Р.Т., КИНТР Я., ПАРМОВА И., ВАНСОЛИНГЕН Д. И ПАВЛИК И. (2003). Стандартизированный метод полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (RFLP) для типирования изолятов mycobacterium avium связывает IS907 с вирулентностью для птиц. J. Microbiol. Методы, 55, 11-27.

ДВОРСКА Л., МАТЛОВА Л., АЙЕЛЕ В. Й., ФИШЕР 0. А., АМЕМОРИ Т., ВЕСТОН Р. Т., АЛЬВАРЕС Ж., БЕРАН В., МОРАВКОВА М. И ПАВЛИК И. (2007). Птичий туберкулез у естественно инфицированных в неволе водоплавающих птиц семейств ардеидов и трескиорнитидов, изученный с помощью серотипирования, типирования IS901 RFLP и вирулентности для домашней птицы. Вет. Микробиол., 119,366-374.

ДВОРСКА Л., МАТЛОВА Л., БАРТОС М., ПАРМОВА И., БАРТЛ Я., СВЯСТОВА П., БУЛЛ Т. Я. И ПАВЛИК И. (2004). Исследование штаммов mycobacterium avium complex, выделенных от крупного рогатого скота в Чешской республике в период с 1996 по 2000 год. Вет. Microbiol., 99,239-250.

ДВОРСКА Л., ПАРМОВА И., ЛАВИЦКОВА М., БАРТЛ Я., ВРБАС В. И ПАВЛИК И. (1999). Изоляция Rhodococcus Equi и атипичных микобактерий из лимфатических узлов свиней и крупного рогатого скота в стадах с проявлениями туберкулоидных грубых изменений в Чешской республике за период 1996-1998 гг. Ветеринарная медицина, 44,321-330.

Европейская фармакопея (2000). Очищенный белковый дериват (птичий). In: европейская фармакопея, четвертое издание. Издания совета Европы, Страсбург, Франция, 1694.

ГЕРРЕРО С, БЕРНАСКОНИ С, БУРКИ Д., БОДМЕР Т. И ТЕЛЕНТИ А. (1995). Новый инсерционный элемент из mycobacterium avium, is1245, является специфической целью для анализа родства штаммов. J. Clin. Микробиол., 33,304-307.

ХААГСМА Ж. И АНГУС Р.Д. (1995). Производство туберкулина. In: инфекционные заболевания mycobacterium bovis у людей и животных, стил дж.х. и тоен к.о., ред. Издательство университета штата айова, эймс, сша, 73-84.

ИНДЕРЛИД К.Б., КЕМПЕР К.А. И БЕРМУДЕЗ Л.Е.М. (1993). Комплекс mycobacterium avium. Clin. Микробиол. Обзор., 6, 266-310.

КАЕВСКА М., СЛАНА И., КРАЛИК П. И ПАВЛИК И. (2010). Изучение распространения mycobacterium avium subsp. Aw'um у естественно инфицированных кур с помощью культуры и триплексной количественной пцр в реальном времени. Ветеринарная медицина, 55,325-330.

КАЗДА Ж., ПАВЛИК И., ФАЛЬКИНХЭМ Ж. И ХРУСКА К. (2009). Экология микобактерий: влияние на здоровье животных и человека, первое издание, springer science+business media bv, 520 стр. Isbn 978-1-4020-9412-5.

КУНЦЕ З.М., ПОРТАЛЬС Ф. И МАКФАДДЕН Д.Ж. (1992). Биологически различные подтипы mycobacterium avium отличаются по наличию инсерционной последовательности is901 j. Clin. Микробиол., 30,2366-2372.

КИРШНЕР П., МАЙЕР П.А. И БОТТГЕР Э.К. (1993). Генотипическая идентификация и обнаружение микобактерий. In: диагностическая молекулярная микробиология, персинг д.х., смит т.ф., теновер ф.к. и уайт т.к., ред. Американское общество микробиологии, вашингтон, округ колумбия, сша, 173-190.

МАЙС В., ДЕ ХААС П., РОССАУ Р., ВАН ДЕР ЛААН Т., РИГОУТС Л., ПОРТАЛС Ф. И ВАН СООЛИНГЕН Д. (2002). Молекулярные доказательства в поддержку предложения о сохранении обозначения mycobacterium avium subsp. Avium для изолятов птичьего типа и m. Avium subsp. Hominissuis для человеческого/собачьего типа m. Avium. Междунар. J. Сис. Эволюц. Микробиол., 52,1505-1518.

МОРАВКОВА М., ХЛОЗЕК П., БЕРАН В., ПАВЛИК И., ПРЕЗИУСОС, КУТЕРИ В. И БАРТОС М. (2008). Стратегия обнаружения и дифференциации видов mycobacterium avium в изолятах и сильно инфицированных тканях. Исследования по ветеринарии. Sci., 85,257-264.

ПАВЛИК И., МАТЛОВА Л., ДВОРСКАЯ Л., БАРТЛ Я., ОКТАБКОВА Л., ДОЦЕКАЛЬЯ.&ПАРМОВАЙ. (2003). Туберкулезные поражения свиней в чешской республике в 1990-1999 годах: возникновение, причинные факторы и экономические потери. Ветеринарная медицина, 48, 113-125.

ПАВЛИК И., МАТЛОВА Л., ДВОРСКАЯ Л., ШИТАЙЕ Ж.Е. И ПАРМОВА И. (2005). Микобактериальные инфекции у крупного рогатого скота и свиней, вызванные членами комплекса mycobacterium avium и атипичными микобактериями в чешской республике в 2000-2004 годах. Ветеринарная медицина, 50,281-290.

ПАВЛИК И., СВАСТОВА П., БАРТЛ Я., ДВОРСКА Л. И РЫХЛИК И. (2000). Связь между 15901 в штаммах mycobacterium avium complex, выделенных от птиц, животных, людей и окружающей среды, и вирулентностью для домашней птицы. Клин. Диагн. Лаборатор. Иммунол., 7,212-217.

ПОКНЕЛЛ А.М., МИЛЛЕР Б.Ж., НЕЙФЕЛЬД Д.Л. И ГРАН Б.Х. (1996). Конъюнктивальный микобактериоз у двух эму (dromaius novaehollandiae). Вет. Патол., 33,346-348.

РЕАЛИНИ Л., ДЕ РИДДЕР К., ХИРШЕЛЬ Б. И ПОРТАЭЛС Ф. (1999). Кровь и древесный уголь, добавленные в подкисленную агаровую среду, способствуют росту mycobacterium genavense. Диагн. Микробиол. Инфекц. Дис., 34,45-50.

РИТАККО В., КРЕМЕР К., ВАН ДЕР ЛААН Т., ПИЙНЕНБУРГ Ж.Е.М., ДЕ ХААС П.Е.В. И ВАН СООЛИНГЕН Д. (1998). Использование is901 и is1245 в rflp-типировании mycobacterium avium complex: родство между референтными штаммами сероваров, изолятами человека и животных. Междунар. J. Туберкулез легочные заболевания, 2,242-251.

РОЗАНСКА М. (1965). Приготовление антигена для теста быстрой агглютинации цельной крови и его специфичность для диагностики туберкулеза птиц. Бюлл. Вет. Инст. Пулавы, 9,20-25.

САИТО Х., ТОМИОКА Х., САТО К., ТАСАКА Х. И ДОУСОН Д.Ж. (1990). Идентификация различных сероваров штаммов mycobacterium avium complex с помощью днк-зондов, специфичных для mycobacterium avium и mycobacterium intracellular. J. Clin. Микробиол., 28,1694-1697.

ШИТАЙЕ Я.Е., ГРЫМОВА В., ГРЫМ М., ГАЛУЗКА Р., ХОРВАТОВА А., МОРАВКОВА М., БЕРАН В., СВОБОДОВА Я., ДВОРСКА-БАРТОСОВА Л. И ПАВЛИК И. (2009). Инфекция mycobacterium avium subsp. Hominissuis у домашнего попугая. Чрезвычайная ситуация. Инф. Дис., 15,617-619.

ШИТАЙЕ Ж.Е., ГАЛУЗКА Р., СВОБОДОВА Ж., ГРЫМОВА В., ГРЫМ М., СКОРИЧМ., ФИКТУМ П., БЕРАН В., СЛАНИМ.И ПАВЛИК И. (2010). Первое выделение mycobacterium genavense у синеголового попугая (pionus menstruus), импортированного из суринама (южная америка) в чешскую республику: отчет о случае. Ветеринарная медицина, 55,339-347.

ШИТАЕ Я.Е., МАТЛОВА Л, ХОРВАТОВА А., МОРАВКОВА М., ДВОРСКА-БАРТОСОВА Л, ТРЕМЛ Ф., ЛАМКА Я. И ПАВЛИК И. (2008). Изучение распространения mycobacterium avium subsp. Avium в естественно инфицированном стаде кур и в окружающей среде с помощью методов культивирования, серотипирования и is907 rflp. Вет. Микробиол., 127,155-164.

ШИТАЙЕ Ж.Е., ПАРМОВА И., МАТЛОВА Л., ДВОРСКА Л., ХОРВАТОВА А., ВРБАС В. И ПАВЛИК И. (2006). Микобактериальные и rhodococcus equi инфекции у свиней в чешской республике между 1996 и 2004 годами: причинные факторы и распределение инфекций в тканях. Ветеринарная медицина, 51,497-511.

СЛАНА И., КАЕВСКА М., КРАЛИК П., ХОРВАТОВА А. И ПАВЛИК И. (2010). Распространение mycobacterium avium subsp. Avium и m. A. Hominissuis у искусственно зараженных свиней, изученное с помощью культуры и количественной пцр в реальном времени is907 и ist245. Вет. Микробиол., 144,437-443.

СОЙНИ Х., ЕЕРОЛА Е. И ВИЛЬЯНЕН М.К. (1996). Генетическое разнообразие среди mycobacterium avium complex accu-probe-положительных изолятов. J. Clin. Микробиол., 34, 55-57.

ТЕЛЛ Л.А., ВУДС Л И КРОМИ Р.Л. (2001). Туберкулез у птиц. Обзор науч. Техн. Оф. Инт. Эпиз., 20,180-203.

ТОРЕЛ М.Ф., ХУЧЗЕРМЕЙЕР Х. И МИШЕЛЬ А.Л. (2001). Mycobacterium avium и m. Intracellular инфекция у млекопитающих. Обзор науч. Техн. Оф. Инт. Эпиз., 20,204-218.

ТОРЕЛ М.Ф., ХУЧЗЕРМЕЙЕР Х., ВАЙСС Р. И ФОНТЕН Ж.Ж. (1997). Инфекции mycobacterium avium у животных. Обзор литературы. Вет. Исследования, 28,439-447.

ТОРЕЛ М.Ф., КРИЧЕВСКИЙ М. И ЛЕВИ-ФРЕБО В.В. (1990). Численная таксономия микобактерин-зависимых микобактерий, дополненное описание mycobacterium avium и описание mycobacterium avium subsp. Avium subsp. Nov., mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis subsp. Nov. И mycobacterium avium subsp. Silvaticum subsp. Nov. Инт. J. Сис. Бактериол., 40,254-260.

ВАН ИНГЕН Й. АЛЬ ХАДЖОЙСАМ., БОЕР М., АЛЬ РАБИА Ф., ЭНАЙМИ М., ДЕЗВААН Р., ТОРТОЛИ Е., ДЕХУЙЗЕН Р. И ВАН СООЛИНГЕН Д. (2009). Mycobacterium riyadhense sp. Nov.; нетуберкулезный вид, идентифицированный как mycobacterium tuberculosis с помощью коммерческого линейно-зондового анализа. Инт. J. Сис. Эвол. Микробиол., 59,1049-1053.

ВАН СОЛИНГЕН Д., БАУЭР Ж., РИТАККО В., КАРДОЗО ЛЕО С., ПАВЛИ И., ВИНСЕНТ В., РАСТОГИ Н., ГОРИ А., БОДМЕР Т., ГАРЦЕЛЛИ К. И ГАРСИЯ М.Ж. (1998). Типирование по полиморфизму длины рестрикционного фрагмента is7245 изолятов mycobacterium avium: предложение по стандартизации. J. Клин. Микробиол., 36,3051-3054.

Волинские.&Шафер в.б. (1973). Предлагаемая схема нумерации серотипов микобактерий методом агглютинации. Межд. J. Сист. Бактериол., 23,182-183.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (1987). Требования к биологическим субстанциям № 16, приложение 1: требования к туберкулинам. Серия технических отчетов № 745, ВОЗ, Женева, Швейцария, 31-59.

МКС 11.220

Ключевые слова: птичий туберкулез, туберкулин, вакцина, штамм, тест, культура, полимеразная цепная реакция, туберкулиновый тест, нуклеиновая кислота, иммунологические методы

МКС 11.220

Ключевые слова: птичий туберкулез, туберкулин, вакцина, штамм, тест, культура, полимеразная цепная реакция, туберкулиновый тест, нуклеиновая кислота, иммунологические методы

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е.М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А.Н. Сопбеков |
| Ведущий специалист Департамента разработки НТД |  | А.А. Зиятаева |