Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

# СТ РК «Воздух. Определение сероводорода фотометрическим методом»

- Техническое обоснование разработки стандарта

Сероводород — наиболее активное из серосодержащих соединений. В нормальных условиях бесцветный газ с неприятным запахом тухлых яиц. Очень ядовит: острое отравление человека наступает уже при концентрациях 0,2–0,3 мг/л, концентрация выше 1 мг/л — смертельна. Сероводород хорошо растворим в воде. Диапазон взрывоопасных концентраций его смеси с воздухом достаточно широк и составляет от 4 до 45% об. При контакте с металлами (особенно если в газе содержится влага) вызывает сильную коррозию. Самый нежелательный компонент в газах нефтепереработки.

Определение основано на взаимодействии сероводорода с арсенитом натрия и нитратом серебра с образованием сульфида серебра.

Предел обнаружения 5 мкг в анализируемом объеме раствора.

Предел обнаружения в воздухе 5 мг/м3 (расчетная).

Определению мешают галоиды.

Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе 10 мг/м3.

# 2 Основание для разработки с указанием соответствующего задания

План государственной стандартизации на 2018-2020 годы, с учетом изменений от 20 марта 2020 года № 101-од.

3 Характеристика объекта стандартизации

Проект стандарта распространяется на воздух промышленных предприятий, включая воздух рабочей зоны, и устанавливает фотометрический метод для определения массовой концентрации сероводорода  в диапазоне измерений от 5,0 до 50,0 мг/м3.

# 4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерений концентраций вредных веществ.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ OIML R76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 1973-77 Ангидрид мышьяковистый. Технические условия.

ГОСТ 3770-75 Реактивы. Аммоний углекислый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия.

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

5. Предполагаемые пользователи стандарта

В применении изложенного в стандарте метода заинтересованы предприятия в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, научно-исследовательские институты, санитарные эпидемиологические лаборатории, осуществляющие надзор, контроль, мониторинг и оценку показателей безопасности среды обитания человека, санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья граждан Республики Казахстан.

Разрабатываемый стандарт планируется к применению физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности; аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), выполняющими измерения показателей безопасности воздуха промышленных предприятий, включая воздух рабочей зоны.

6. Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направляется на рассмотрение государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, ассоциациям, производителям средств измерений, метрологическим службам предприятий, аккредитованным лабораториям.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект разработан с учетом требований МУ 1643-77 «Методические указания на фотометрическое определение сероводорода в воздухе».

##### 8. Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

##### РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии», г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 11, БЦ «Эталонный центр», тел.: 8 (7172) 28-29-89

##### е-mail: ubishtaeva@kazinmetr.kz, Убиштаева Б.Б.

Заместитель генерального директора                                                                      Д. Шарипов